**3包：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** |
| 1 | 一次性使用气流雾化器 | 成人、儿童 | 无菌包装 |
| 2 | 一次性吸氧面罩 | 成人、儿童、婴幼儿 | 无菌包装 |
| 3 | 麻醉面罩 | 充气式II型，3#、4#面罩 | 无菌包装 |
| 4 | 吸氧面罩 |  | 高压氧舱内吸氧用，由面罩壳体、松紧带、可调阀体接头、阀活瓣、阀座、波纹管组成。波纹管长1300mm无菌包装， |
| 5 | 通气面罩 | 中号 F1B | 适配天津怡和嘉业R-80B双水平无创呼吸机 |
| 6 | 一次性使用湿化罐 | / | 配湿化罐转接头，适配天津怡和嘉业R-80B双水平无创呼吸机 |
| 7 | 微量加药型喷雾组 |  | 适配天津怡和嘉业R-80B双水平无创呼吸机，包括喷雾瓶组、氧气潮湿瓶和加温加湿瓶。 |
| 8 | 一次性使用呼吸管路 | LH2 | 适配天津怡和嘉业R-80B双水平无创呼吸机， |
| 9 | 一次性鼻氧管 | NC12 | 适配天津怡和嘉业R-80B双水平无创呼吸机， |
| 10 | 高流量湿化氧疗仪-吸氧管 | NC10M | 适配天津怡和嘉业R-80B双水平无创呼吸机， |
| 11 | 鼻氧管 | BY-21C | 适配飞利浦多导睡眠记录仪 |
| 12 | 一次性使用麻醉呼吸过滤器（一次性肺功能仪用过滤嘴） |  | 适配康讯肺功能仪PFT-D1，无菌包装 |
| 13 | 一次性氧气湿化瓶 | 100ml、250ml | 湿化瓶由进气阀、瓶盖、瓶身、氧气塑管、PVC管组成,由ABS树脂材料制成 |
| 14 | 一次性使用无菌鼻氧管 | 双头 | 无菌包装 |
| 15 | 婴幼儿吸氧管 |  | 无菌包装 |
| 16 | 一次性使用会阴护理包 | 包含：托盘、纱布片、治疗巾、洞巾、碘伏棉球、镊子、钳子、检查手套、 | 无菌包装 |
| 17 | 一次性使用口腔护理包 | 包含手套、棉球、金属镊子、弯盘 | 无菌包装 |
| 18 | 一次性使用换药包 | 包含：两把金属镊子，一包碘伏棉球、两片纱布、一包酒精棉球，两个弯盘，一副手套 | 无菌包装 |
| 19 | 一次性使用无菌导尿包 | 双腔导尿管，可选型号8#、12#、16# 、18#、20#、22# | 双腔硅胶导尿管1根、15ml注射器1支、碘伏棉球2包、乳胶手套3只、洞巾1张、托盘1个、引流袋1个、镊子3个、润滑剂1包、纱布2块、包布1张、腰盘1个、外消毒盘1个，无菌包装 |
| 20 | 一次性备皮包 |  | 备皮刀1把、海绵刷1个、滑石粉1包、垫巾1块、PE手套1双，无菌包装 |
| 21 | 一次性脑压包 |  | 由脑压管、腰椎穿刺针、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、橡胶医用手套、脱脂纱布、碘伏棉球、胶贴、塑料镊子、试管、手术巾（洞巾）、敷料巾（包布）器械盘组成。无菌包装 |
| 22 | 一次性产包 |  | 组成：手术衣2件、帽子2件、口罩2件、医用护理垫2个（150X80cm、50X60cm各1)、裤腿2、中单2（50X60cm)、脐带卷1、气门芯2、纱布块6（10X12X8cm)、无菌手套2副、碘伏棉球1小包，无菌包装 |
| 23 | 一次性脐带包 |  | 无菌包装 |
| 24 | 一次性使用缝合包 |  | 组成：治疗碗1个、弯盘1个、持针器1个、刀柄1个、镊子2个（皮镊1个、组织镊1个。）止血钳1个、剪刀1个、橡胶套1副、纱布4块、碘伏棉球1包（6个）、酒精棉球1包（6个）、治疗巾、外科缝线和针各一个、手术洞巾1个。无菌包装 |
| 25 | 一次性使用胸腔穿刺包 |  | 组成：一双手套，一个洞巾，一个5ml针管，3个小试管，2个穿刺针，一个50ml针管，纱布若干，无菌包装 |
| 26 | 一次性使用植入给药装置专用针 | 0.7\*20mm，防刺伤 | 无菌包装 |
| 27 | 一次性胸腔闭式引流瓶 | 1600ml单腔 | 无菌包装 |
| 28 | 一次性使用吸痰管 | 6#、8#、10#、12#、14# 硅胶 | 无菌包装 |
| 29 | 一次性使用吸痰管套件（吸痰刷） |  | 无菌包装 |
| 30 | 可控式吸痰管 | 8F、10F、12F | 材质为聚氯乙烯，由欧式接头、三通接头、台形接头，吸痰瓶、手套、导管、牙刷头套、手柄、海绵头、输液接头组成。一次性使用，无菌包装 |
| 31 | 一次性使用吸痰器 | 3.33（10F) | PVC材质，由吸痰管、吸气管、容量瓶组成 |
| 32 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml |  |
| 33 | 一次性使用痰液收集器 | 25ml、F14 |  |
| 34 | 洗胃机附件包 |  | 适配天津市康贝TJCB-A-I全自动洗胃机 |
| 35 | 一次性使用引流袋 | 精密、普通 1000ml | 长1.2m无菌包装 |
| 36 | 防逆流引流袋 | 1000ml螺纹接头/锥形接头 | 由储液袋、扛逆流装置、引流导管、吊耳、限流装置、锥形接头、接头护套、两通接头、排液阀、锁紧接头组成。无菌包装 |
| 37 | 一次性硅橡胶引流球 | 100ml | 无菌包装 |
| 38 | 一次性使用负压引流器 | 1000ml | 无菌包装 |
| 39 | 一次性负压引流袋 | 2000ml | 无菌包装 |
| 40 | 负压引流装置（挂式单瓶） | 2000ml | 适配一次性负压引流袋2000ml，含瓶和架。瓶带刻度，可挂床边或机器。 |
| 41 | 一次性负压引流袋 | 3500ml | 无菌包装 |
| 42 | 带导丝胃管 | 16#、18#、20# | 双用接头、导丝、显影线、侧孔。材质聚氨酯，留置时长42天。无菌包装 |
| 43 | 一次性硅胶胃管 | 6#、8#、10#、16#、18#、20# | 无菌包装 |
| 44 | 一次性使用无菌导尿管 | 6#、8#、10#、12#、14#、18# | 无菌包装 |
| 45 | 一次性螺旋型鼻肠管 | 3.33mm（CH10-145） | 聚氨酯材质，无菌包装 |
| 46 | 一次性鼻肠营养管 | 直型145cm | 聚氨酯材质，无菌包装 |
| 47 | 一次性使用吸引连接管 | 直径10mm，长2500mm配吸引头 | 硅胶材质，无菌包装 |
| 48 | 一次性使用乳胶T型胆管引流管 | 8Fr 10Fr 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr22Fr 24Fr 26Fr 28Fr | 硅胶材质，无菌包装 |
| 49 | 双腔导尿管 | 6F.8F.10F.12F 14F 16F 18F | 硅胶材质，无菌包装 |
| 50 | 三腔导尿管 | 20F.22F | 硅胶材质，无菌包装 |
| 51 | 医用鼻腔冲洗器 |  | 由冲洗头、冲洗管、气囊和吸液管组成。无菌包装 |
| 52 | 一次性使用备皮刀 | 双刃 |  |