**11包：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** |
| 1 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell WNR | 82mlx2/盒 | 适用于希森美康XN1000 |
| 2 | 血细胞分析用染色液 Fluoroc ell WDF | 42mlx2/盒 | 适用于希森美康XN1000 |
| 3 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WNR | 4Lx2/箱 | 适用于希森美康XN1000 |
| 4 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WDF | 4Lx2/箱 | 适用于希森美康XN1000 |
| 5 | 血细胞分析用溶血剂Sulfolyser | 1.5Lx2/箱 | 适用于希森美康XN1000 |
| 6 | 清洁液 | 50ml/瓶，CL-50 | 适用于希森美康XN1000 |
| 7 | 血细胞分析用稀释液 | 20L/箱 DCL-300A | 适用于希森美康XN1000 |
| 8 | 血液分析仪用质控品 | 3ml/管 | 适用于希森美康XN1000 |
| 9 | 血液分析仪用校准品 | 3ml/管 | 适用于希森美康XN1000 |
| 10 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（冻干型）（凝固法） | 10\*8.0ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 11 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（冻干型白陶土）（凝固法） | 4mlx10/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 12 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（冻干型）（凝固法） | 5mlx10/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 13 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（冻干型）（凝固法） | 2mlx10/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 14 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：3mlx5；R2：3mlx5；稀释液：55ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 15 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：3mlx5；R2：3mlx5；稀释液：55ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 16 | 冲洗液 | 4L\*3/箱 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 17 | 清洁液A | 500ml/瓶 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 18 | 清洁液B | 80ml/瓶 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 19 | 血凝杯 | 4孔\*100\*10/箱 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 20 | 定标品 | 1mlx10 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 21 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品（低值） | 10x0.5ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 22 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品（高值） | 10x0.5ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 23 | 凝血非定值质控品（正常） | 10\*1ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 24 | 凝血非定值质控品（异常） | 10\*1ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 25 | D-二聚体质控品(低值) | 10x0.5ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 26 | D-二聚体质控品(高值) | 10x0.5ml/盒 | 适用于沃芬ACLTOP700 |
| 27 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒（冻干粉） | 10x10ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 28 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒（液体） | 10x10ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 29 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(鞣花酸) | 10x5ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 30 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒 | 10x10ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 31 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒 | 10x5ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 32 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒 | R1:5x5ml R2:5x5ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 33 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒 | Rt:5x3ml R2:5x3ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 34 | 抗凝血酶III测定试剂盒 | Rt:5x6ml R2:5x4ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 35 | SUNMED清洗液I | 50ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 36 | SUNMED 清洗液 Ⅲ | 10×15ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |
| 37 | SUNMED冲洗液 | 2x5000ml/箱 | 适用于太阳UR6000 |
| 38 | UP 血凝杯 | 12000/箱 | 适用于太阳UR6000 |
| 39 | 凝血分析用稀释液 | 4×34ml/盒 | 适用于太阳UR6000 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。