**15包：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** |
| 1 | 多项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 | 六项及以上，项目包括不限于甲/乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体、人鼻病毒六种病原体的核酸；24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪；项目六项及以上，包括不限于甲/乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体、人鼻病毒六种病原体的核酸 |
| 2 | 细胞保存液 | 24管/盒（2ml滴管\*24） | 配套多项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 |
| 3 | 一次性使用拭子 | 支 | 配套多项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 |
| 4 | 八连排（含盖） | 0.2ml，8孔/条（含盖） | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 5 | 结核分歧杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 6 | 乙型肝炎病毒核酸检测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 7 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 8 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 9 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 10 | 淋球菌核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 11 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 12 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒（PCR反应试剂1盒+反向点杂交试剂1盒） | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 13 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 14 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 15 | EB病毒核酸扩增测定试剂盒 | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 16 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 单管单人份，20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 17 | 核酸提取或纯化试剂 | 32人份/盒 | 适用于达安DA3200 |
| 18 | B族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 19 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 20 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 21 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 22 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 23 | 呼吸道合胞病毒A型和B型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 24 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 25 | 腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 26 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 27 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒和新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 28 | 解脲脲原体/沙眼衣原体/淋球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 29 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 30 | 肠道病毒EV71/CA16/EV核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 31 | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 32 | 柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 33 | 人博卡病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 34 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 35 | 鼻病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 36 | 登革病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 37 | 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 38 | 甲型H1N1流感病毒（2009）RNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24反应/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 39 | 人类MTHFR基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 40 | 人类APOE基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 适用于ABI700、雅瑞MA6000实时荧光PCR仪 |
| 41 | 核酸提取或纯化试剂（新） | 32反应/盒 | 适用于达安DA3200 |
| 42 | 核酸提取或纯化试剂（新） | 96反应/盒 | 适用于达安swift96 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。