**17包：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** |
| 1 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆体） | 12人份/盒 | 抗A、抗B效价≥128,抗D效价≥64 |
| 2 | 抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 | 抗人球蛋白抗体效价≥32 |
| 3 | 抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 | 抗人球蛋白抗体效价≥33 |
| 4 | 聚凝胺介质试剂 | 150测试/盒 | 准确度：重复3次，结果一致；检验限度：效价≥128；重复性：不大于2支 |
| 5 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 3\*10ml/盒 | 细胞与抗体反应凝集强度≥3 |
| 6 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 3\*5ml/支 | 红细胞表达的抗原与试剂提供红细胞一致 |
| 7 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 1支/盒 | 抗D(IgM)效价≥1:64 |
| 8 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 10ml | 抗A、抗B效价≥国家参考品同步检测结果 |
| 9 | 血型鉴定卡纸 |  |  |
| 10 | ABO 、RhD血型检测质控品（微柱凝胶法） | 6瓶/盒 | 样本1 4mL/瓶×1瓶、样本2 4mL/瓶×1瓶、样本3 2mL/瓶×1瓶、样本4 2mL/瓶×1瓶、样本5 4mL/瓶×1瓶、样本6 2mL/瓶×1瓶 |
| 11 | 不规则抗体筛查质控品（微柱凝胶法） | 4瓶/盒 | 样本1 2mL/瓶×2瓶 样本2 2mL/瓶×2瓶 |
| 12 | 交叉配血质控品（微柱凝胶法） | 5瓶/盒 | 样本1 2mL/瓶×1瓶、样本2 1mL/瓶×1瓶、样本3 1mL/瓶×1瓶、样本4 2mL/瓶×1瓶、样本5 2mL/瓶×1瓶 |
| 13 | Rh血型抗原检测卡 | 12人份/24人份 |  |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。