**18包：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** |
| 1 | 一次性无菌穴位针 | 0.5\*50 | 一次性无菌穴位针由针体、针柄和护套组成；针尖成特殊的半斜面构造，外形类似小针刀。针体由符合GB/T 18457-2015材料要求的304不锈钢针管制咸，针柄由聚丙烯制成，针体表面涂有硅油作为润滑剂。 |
| 2 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30\*40mm | 针灸针以针体和针柄组成。规格以针体的直径×针体长度表示。1、针灸针的针尖部位应圆正不偏，无毛刺、弯勾等缺陷。 2、针体应具有良好的韧性。3、针体应具有良好的耐腐蚀性能。4、针灸针的柄部表面色泽应均匀。5、针体表面如涂有润滑剂，针体表面不应有可见的润滑剂汇聚。6、针灸针应无菌。 |
| 3 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35\*75mm | 针灸针以针体和针柄组成。规格以针体的直径×针体长度表示。1、针灸针的针尖部位应圆正不偏，无毛刺、弯勾等缺陷。2、针体应具有良好的韧性。3、针体应具有良好的耐腐蚀性能。4、针灸针的柄部表面色泽应均匀。5、针体表面如涂有润滑剂，针体表面不应有可见的润滑剂汇聚。6、针灸针应无菌。 |
| 4 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35\*100mm | 针灸针以针体和针柄组成。规格以针体的直径×针体长度表示。1、针灸针的针尖部位应圆正不偏，无毛刺、弯勾等缺陷。2、针体应具有良好的韧性。3、针体应具有良好的耐腐蚀性能。4、针灸针的柄部表面色泽应均匀。5、针体表面如涂有润滑剂，针体表面不应有可见的润滑剂汇聚。6、针灸针应无菌。 |
| 5 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30\*25mm | 针灸针以针体和针柄组成。规格以针体的直径×针体长度表示。1、针灸针的针尖部位应圆正不偏，无毛刺、弯勾等缺陷。2、针体应具有良好的韧性。3、针体应具有良好的耐腐蚀性能。4、针灸针的柄部表面色泽应均匀。5、针体表面如涂有润滑剂，针体表面不应有可见的润滑剂汇聚。6、针灸针应无菌。 |
| 6 | 艾条 | 18\*200mm 10支/盒 | 呈圆柱形，质地紧实，色泽呈浅黄至褐黄色，点燃后产生温和艾烟，气味芳香。 |
| 7 | 艾灸装置 | 1\*8 | 灸疗器由灸盖、上滤片、侧面滤片、定位金属支架、灸柱、胶贴、筒身组成，其中灸盖、定位金属支架、上滤片、侧面滤片和筒身组成灸筒，灸柱主要是由艾绒柱组成，胶贴由压敏胶、无纺布和离型纸组成。 |
| 8 | 小针刀 | 0.5\*40 | 结构：由刀柄、针身、针刀头组成，不锈钢材质；针身直径0.4-1.2mm，长度30-100mm，刀头扁平带刃，刀口线与刀柄同平面。 规格：常见型号按直径（0.4/0.6/0.8/1.0/1.2mm）和长度（30/50/80/100mm）区分，适配不同部位与深度。 |
| 9 | 艾绒 | 250g | 由菊科蒿属植物艾草 的干燥叶经晾晒、捶打、粉碎、提纯制成，不含其他添加剂。呈絮状，色泽为灰绿色或黄绿色，质地柔软，气清香，点燃后烟气温和，具有艾草特有的芳香气。 |
| 10 | 耳穴压豆贴 | 600粒/盒 | 由球状塑料料、钢制、玻璃、砭石和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。 |
| 11 | 一次性埋线针 | 7# | 本品由针芯、针管和针柄组成，针管、针芯采用符合要求的不锈钢材料制成，针柄采用聚丙烯材料制成；配套使用的埋线用线体一般为医用可吸收缝合线（如聚乳酸线体等）。产品经环氧乙烷灭菌，无菌供应。常见规格按针管外径划分，如0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm等，具体规格详见产品外包装标识。 |
| 12 | 可吸收性外科缝线（靓紫线） | 4-0 | 采用医用可吸收高分子材料制成（常见材料为聚乳酸、聚乙醇酸或羊肠线等），经环氧乙烷灭菌处理，为无菌、无致热原产品；线体呈光滑圆柱状，按线径和长度划分不同规格，具体详见外包装标识。常见规格：线径0.8mm×长度20mm、线径1.0mm×长度30mm、线径1.2mm×长度40mm，可根据埋线部位和临床需求选择对应规格。 |
| 13 | 穴位敷贴 | 5\*5内径1.5/6\*6内径2.0/7\*7内径3.0，100贴/包 | 穴位敷贴为无纺布空白贴，由高档无纺布，热熔胶，海绵圈，格拉辛纸组成。透气性好、粘性强、低致敏、防侧漏、不翘边。 |
| 14 | 穴位压力刺激贴 | 9\*11cm | 外用物理刺激类医疗器械 主要成分：医用胶布、压力刺激芯（如砭石粒、磁珠等）、透气无纺布。需提供中药粉。 |
| 15 | 穴位压力刺激贴 | 6\*6cm | 外用物理刺激类医疗器械 主要成分：医用胶布、压力刺激芯（如砭石粒、磁珠等）、透气无纺布。需提供中药粉。 |
| 16 | 远红外治疗凝胶 | 500g/支 | 械字号产品，医用高分子凝胶基质 |
| 17 | 刮痧板 | 牛角/纯黄铜、通用型 | 材质：牛角/铜，外用理疗器具，常见尺寸为长10-15cm、宽3-5cm，边缘打磨圆润，部分款式带凹槽、凸起设计，适配不同身体部位。 |
| 18 | 拨筋棒 | 双头 | 外用经络理疗器具 材质：牛角，整体打磨圆润无棱角，端头适配面部、身体不同部位使用 规格：面部款长8-12cm，杆身纤细；身体款长12-18cm，杆身略粗，部分款式带圆润凸起设计 |
| 19 | 拨筋棒 | 三头 | 材质：牛角，外用经络理疗器具,规格：面部款长8-12cm，杆身纤细；身体款长12-18cm，杆身略粗，部分款式带圆润凸起设计 |
| 20 | 真空拔罐器 | 16罐 | 材质：玻璃/塑料 |
| 21 | 中医封包综合治疗仪 |  | 一路输出机，配有一个控制器和一个远红外线包。控制器由控制模块、电源模块、人机交互模块组成:远红外线包由碳基材料发热体、温控开关，阻燃海绵、连接线和连接件组成。 |
| 22 | 复合磁疗包 |  | 由温控芯片、磁钮、复合磁粉、无纺布、尼龙网布组成。复合磁粉由磁粉、灸材组成。每包可做30人次 |
| 23 | 艾柱 | 4\*3.3cm | 成分：纯艾绒。需提供艾灸仪 |