**19包：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** | **用途** |
| 1 | 一次性使用牙垫 | 成人 | 硅胶材质，独立包装，无菌提供 | 用于经口气管插管导管的固定 |
| 2 | 经口气管插管固定器 | 成人 | 由咬嘴固定器、咬嘴固定座和绑带组成。包含固定架、滑块、固定垫（泡沫棉材质）、缓冲护垫（泡沫棉材质）、固定绑带、锁紧带（聚乙烯材质），独立包装，无菌提供。 | 用于经口气管插管导管的固定，预防脸部压疮 |
| 3 | 一次性口腔通气道 | 成人、儿童，各型号 | 中央单通道，透明，独立包装，无菌提供 | 方便紧急通气，术后复苏、防止舌根后坠 |
| 4 | 气管切开插管套件 | 7.5#、8#双腔 | 由气管切开插管（聚氯乙烯材质）、内套管、套管针、固定带、导丝、导丝导引器、导丝弯头护套、一次性溶药注射器、手术刀、脱脂棉纱布、消毒刷、中单、小单和孔巾组成，独立包装，无菌提供。 |  |
| 5 | 一次性雾化器 | 气管切开型，10cc | 由导管、接头、雾化杯、调节阀、面罩接头、固定卡、面罩壳、固定带、转换接头组成，独立包装，无菌提供。 | 气管切开患者湿化气道时使用 |
| 6 | 一次性雾化器 | T型 | 由咬嘴、T型连接管、雾化芯、药物杯、导管组成，独立包装，无菌提供。 |  |
| 7 | 气管插管套件 | 7.5/8.0#插管外径：10.2mm，套囊充起直径：25mm | 由气管插管、气管插管固定夹、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、无菌巾、导丝、胶贴、口咽通气道组成，独立包装，无菌提供。 | 用于气管镜吸痰或有创呼吸机辅助通气患者 |
| 8 | 气管切开插管 | 双腔，普通型各型号 | 由固定翼、固定带、插管芯、管体和套囊、充气装置、吸引管组成，独立包装，无菌提供。 | 用于气管镜吸痰或有创呼吸机辅助通气患者 |
| 9 | 一次性使用气管插管 | 普通型各型号 | 由气管插管、套囊、气管插管接头、指示球阀组成，独立包装，无菌提供。 | 供麻醉气体、医用氧气通过口腔进入患者体内时作为通道用。 |
| 10 | 导管固定贴（体表导管固定装置） | 3.6\*9cm/  6.5\*10.5cm | 由体表固定座和导管固定座组成，单独包装，一次性无菌提供。 | 医用导管次级固定 |
| 11 | 导管固定贴（鼻胃肠） | L型、V型 | 由无纺布、医用压敏胶、聚氨酯膜、泡棉、粘扣、离型纸组成。一次性无菌提供。 | 医用导管次级固定 |
| 12 | 一次性密闭式吸痰导管 | V型、12号 | 由气管插管接头、四通、卡座、双工位控制开关、四通接头、清洗弯头、密封芯、卡箍、吸痰管、透明护套、手柄接头、负压控制手柄、清洗管座、负压控制手柄底座、护帽、弹簧、呼吸回路接头、连接管组成，独立包装，无菌提供。 | 用于医疗单位对临床病人进行呼吸道吸取痰液用 |
| 13 | 一次性使用引流袋 | 子母式、3000ml | 由袋体、瓶体、挂圈、导管、采样接头、排液接头和截止阀组成。引流袋可选配挂绳、夹子。一次性无菌提供。 | 用于患者治疗过程中收集分泌物和体液。 |
| 14 | 一次性呼吸机管路 | 成人/儿童 | 由螺纹管、集水杯、气囊、病人接口及机器接口、气体采样口、气体监测口组成，独立包装，无菌提供。 | 供临床与麻醉机、呼吸机等配套，建立人工气道用。 |
| 15 | 一次性使用麻醉机和呼吸机使用管路（延长管） | 单管路型 | 由管路、转换接头、机器端接头和选配配件麻醉面罩、储气囊组成，独立包装，无菌提供。 | 用于麻醉机、呼吸机接口与供氧面罩的管路连接。 |
| 16 | 微量加药型喷雾组 | 成人/儿童 | 包括喷雾瓶组、氧气潮湿瓶和加温加湿瓶。微量加药型喷雾组采用医用聚丙烯材料制成，独立包装，无菌提供。 | 用于在患者吸入氧气的同时给氧气增加湿度和加入药物。 |
| 17 | 呼吸机面罩专用减压垫 | 12.5\*12.5 | 非自粘型泡沫敷料，5mm加厚垫，由聚氨酯（PU）泡沫、带压敏胶的聚氨酯（PU）膜组成，独立包装，无菌提供。 | 用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。 |
| 18 | 气管切开泡沫敷料 | 7\*10 | 非自粘型泡沫敷料，由聚氨酯（PU）泡沫、带压敏胶的聚氨酯（PU）膜组成，独立包装，无菌提供。 | 用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。 |
| 19 | 安尔碘皮肤消毒液 | 60ml/瓶 |  |  |
| 20 | 肢体压力套 | 参考规格 558mm×322mm | 交替式 ，成人小腿 | 用于促进血液和淋巴液回流。 |
| 21 | 气管切开插管套件 | 7.5/8.0#，带囊牛角吸痰型标准型 | 吸痰型带囊气管切开插管或吸痰配内插管型带囊气管切开插管、塑柄手术刀、14G套管针、J型导丝、导引导管、单级扩张器、14Fr短扩张管、气切插管导引套管、注射器（非注射用）、孔巾、铺巾；可以选配纱布块、碘伏消毒棉球（手术前完整皮肤消毒）、灭菌橡胶外科手套、润滑剂、镊子，独立包装，无菌提供。 | 供医护人员对成人患者进行经皮扩张气管切开，并建立人工通气气道时一次性使用。 |
| 22 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | IAB-06840-U | 进口，由导管托盘、穿刺托盘和带接头的连接管组成。导管托盘含组件：主动脉内球囊反搏导管，反搏泵连接管，注射器，带三通的延长管，延长管等。穿刺托盘含组件：带扩张器的鞘，带扩张器、侧壁的鞘，扩张器，穿刺针，导丝，手术刀。管身材料为聚酰亚胺。反搏导管含有水滑涂层，独立包装，无菌提供，一次性使用。 | 用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。 |
| 23 | 一次性使用血液净化滤器 | L、M型 | 表面积≥2.0m2 血液容积：≥121ml 最大温度压力≥80kPa（600毫米汞柱） |  |
| 24 | 一次性使用体外循环血路 | 三泵 | 进口，由管路、收集袋、传感器保护器、圆锥接头、夹子、穿刺器、加温袋、透析器接头、采样口、预冲壶、接头及保护帽组成。，独立包装，无菌提供，一次性使用。 | 与Diapact CRRT (持续血液净化系统)配合使用，用于急性或慢性肾衰竭病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附。 |
| 25 | 一次性使用无菌导尿包（含硅胶导尿管） | 双腔导尿管，可选型号包括8#、12#、16# 、18#、20#、22# | 双腔硅胶导尿管1根、15ml注射器1支、碘伏棉球2包、乳胶手套3只、洞巾1张、托盘1个、引流袋1个、镊子3个、润滑剂1包、纱布2块、包布1张、腰盘1个、外消毒盘1个，，独立包装，无菌提供。 |  |
| 26 | 气管插管固定带（气切固定带） |  | 长度60cm,魔术贴粘贴，松紧可调 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，便于插入和固定气管插管 |
| 27 | 二氧化碳采样管 |  | 直径φ4mm,长2m | 适用飞利浦MX550监护仪二氧化碳模块 |
| 28 | LVN喷雾罐组含管(氧气吸入器） | DNA400 | 氧气吸入器主要由压力表、减压阀和安全阀、流量计、流量控制阀、潮化瓶几部分构成 | 用于气管切开患者氧气吸入及气道湿化 |
| 29 | 口腔气雾剂给药器 | AD0115 | 由咬嘴和腔体（集药瓶）组成，采用高分子材料（PP,PE）制成22F,22M | 不含药物，不具有剂量控制功能。 |
| 30 | 耳夹式血氧探头 | 成人 | 重复利用 | 适用飞利浦监护仪 |
| 31 | 热稀释导管包及压力监测套装PiCCO Accessories |  | PV2014L16-A 和  PV8215 | 适用飞利浦监护仪 |
| 32 | 鼻导管 | 气切型 |  | 怡和嘉业高流量机适用，气管切开患者气道湿化 |
| 33 | 戊二醛消毒液 | 2.5L/桶 | 戊二醛含量2.2±0.2%（W/V) | 用于医疗器械的浸泡消毒与灭菌 |
| 34 | 一次性喉镜片 | T1、T2、T3 | 由喉镜片主体、透光片、气管插管通道、压舌板组成。单独包装，无菌提供。 | 适用西安海业可视喉镜，供医疗机构在麻醉或急救时使用。 |
| 35 | 中心静脉置管护理套件 |  | 包含医用纱布片、酒精棉棒、葡萄糖酸洗必泰棉棒，医用消毒片、医用手套、透明敷料、皮肤伤口胶带 | 适用于中心静脉导管的置管固定以及后期换药用 |