31包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用活组织取样钳 | AG-50129-2616 AG-50129-2623 | 适用于组织活检，可旋转 钳头直径2.3mm，最小通道2.8mm |
| 2 | 一次性使用电圈套器 | MTN-PFS-E-36/23 | 适用于切除息肉，可旋转，直径2.3mm，最小内窥镜通道直2.8mm，须与院内目前使用的德国宝娃电刀匹配 |
| 3 | 一次性息肉勒除器 | M00561221、M00561231 | 适用于切除小息肉，最小内镜直径2.8mm。进口 |
| 4 | 一次性使用体内注射治疗针 | M00518301、M00518311 | 适用用于硬化剂和组织胶注射用，钳道≥2.8mm,针头直径分为22G、25G。进口 |
| 5 | 医用胶 | 栓塞型：0.5ml/支 | 栓塞型0.5ml/支 |
| 6 | 覆硅胶膜食道支架系统 | MTN-SA(SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH)-S-14（16、18、20、22）/40（50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160）-A-（4-10）/（500-1100） | 适用于:有手术禁忌的食道癌、贲门癌、化学损伤或其他创伤造成的食道狭窄，术后吻合口狭窄经多次扩张无效者及肿瘤复发者、贲门失弛缓症、食道气管瘘、食道纵。 1、可提供全覆膜与半覆膜规格。 2、支架材质为镍钛金属材质，X型网状编织。 3、特殊规格可以提供定制服务。 4、支架长度40mm-160mm、直径14mm-22mm 5、支架构型采用上杯口、下球型设计，口侧可以紧密贴合食管壁。 |
| 7 | 非血管腔道导丝 | MTN-QF-90/26-B MTN-QF-90/42-B | 用于引导导管或置入器进入非血管腔道 - 导丝杆采用钛镍形状记忆合金材质 - 2、弹簧头端采用医用不锈钢材质 3、与覆硅胶膜食道支架系统配套使用 |
| 8 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195-C | 适用夹闭组织、止血，钳道≥2.8mm |
| 9 | 夹子装置 | GM-HD-A-1950-11 | 适用夹闭组织、止血，钳道≥2.8mm |
| 10 | 夹子装置 | GM-HD-A-1950-16 | 适用夹闭组织、止血，钳道≥2.8mm |
| 11 | 一次性使用软组织夹（三臂夹） | STA00002、STA000O3 | 适用于夹闭组织、止血，由夹子组件和释放装置组成。最小内镜通道≥3.2mm，插入部最大外径≤3.15mm |
| 12 | 一次性使用内镜下牵拉组织夹 | ETD13001、ETD12001 | 适用于夹闭组织、止血，最小内镜通道≥3.2mm |
| 13 | 一次性使用高频止血钳 | L30C65230 | 适用止血，最小内镜直径≥2.8mm，锥口型钳头可旋转 |
| 14 | 靛胭脂黏膜染色剂 | WGNMRS-DYZ | 该产品由食品级的靛胭脂粉末制成。外观为均匀的深蓝色溶液;浓度0.2%+0.05%g/g，规格15ml/瓶。 该产品用于消化道粘膜染色 |
| 15 | 医用透明粘膜吸套 | XT系列全规格 |  |
| 16 | 内窥镜用异物钳 | / | 适用异物取出，钳道≥2.8mm |
| 17 | 一次性使用内窥镜注射针 | NE-C2336、NE-C2536 | 适用粘膜下注射，钳道≥2.8mm、针头直径分为22G、25G |
| 18 | 卢戈氏碘液 | 5%卢戈氏溶液 | 适用食管染色，30ml/瓶 |
| 19 | 体腔器械导入润滑剂（舒泰） | 5ml | 适用于胃肠镜检查，5ml/支 |
| 20 | 一次性医用垫 | 环氧乙烷灭菌，材质：流延膜+高分子医用棉+医用吸收布 喷塑压制 | 适用于放置内镜，70cmx80cm/条 |
| 21 | 一次性医用垫 | 环氧乙烷灭菌，材质要求：流延膜+高分子医用棉+医用吸收布 喷塑压制 | 适用于放置内镜，80cmx150cm/条 |
| 22 | 氩气软电极 | 932-049（2.3mm直喷）、932-048（1.5mm直喷） | 适用于息肉切除、止血，2.3mm直喷、1.5mm直喷，须与院内目前使用的德国宝娃电刀匹配。进口。 |
| 23 | 口垫 | B型 | 适用于胃镜检查，B型、白色、带松紧带 |
| 24 | 一次性使用吸引管 | A型 | 适用于内镜检查 |
| 25 | 软式内镜用管道开口清洗刷 | 适用于宾得、奥林巴斯内镜 | 适用于宾得、奥林巴斯内镜清洗 |
| 26 | 一次性弯盘 | 环氧乙烷灭菌 | 适用于内镜检查，腰形，环氧乙烷灭菌 |
| 27 | 一次性使用换药碗 | 方形，环氧乙烷灭菌 | 适用于内镜检查，方形，环氧乙烷灭菌 |
| 28 | 4%中性甲醛固定液（组织固定液） | 经过0.5μm微膜过滤 、一次性、 15ml | 适用于固定标本，白色盖子 |
| 29 | 一次性使用高频切开刀 | EK-425D | 适用，钳道≥2.8mm |
| 30 | 一次性使用导丝 | 0035"X450/0025"X450 |  |
| 31 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | GM-EL-6 |  |
| 32 | 一次性使用止血闭合夹 | HCCD-1-235-L-C、HCCD-0-195-M-C | 与内窥镜配套使用，用于消化道内的标记和消化道组织的闭，止血。 1、夹子植入器在钳道外安装，释放过程中，不占用内镜钳道。 2、夹片采用镍钛合金材质，可长期留置体内。 3、夹子为结扎平面结构。 4、主要应用于内镜下全层缝合。 5、手柄处有安全锁。 |
| 33 | 一次性使用取石网篮 | SEB-E-25/50-7/200 | 适用于取异物，由取石篮、外管、手柄和牵引丝组成。 |
| 34 | 碎石器 | MAJ-441 | 适用于胃内碎石 |
| 35 | 碎石器内芯钢丝 | G-260-2527S | 适用于胃内碎石 |
| 36 | 一次性使用胃镜检查包 | 组合件包装包括咬口、检查垫单、口水袋、纸巾 | 适用于胃镜检查 |
| 37 | 一次性使用内镜喷洒管 | WP-18/1800、WP-18/2200 | 外管直径1.8mm，适用钳道≥2.8mm |
| 38 | 七环套扎器 | M00542251 | 由套扎元件和配有牵引导丝和内窥镜固定器的手柄元件组成。套扎元件中弹性环材料为制模聚异戊二烯。一次性使用。 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。