菏泽医学专科学校附属医院

放射设备稳定性检测服务采购项目

- 1、服务期：一年

- 2、服务内容：15台放射设备稳定性检测

- 3、服务费限价：15300元

- 4、企业应当具备以下资质

- （1）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （2）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 5、付款方式：服务期6个月内，付合同总额的50%。服务期12个月内，无息支付合同总额的50%。

- 6、设备附表：

| 序号 | 设备名称 | 检测周期 | 检测次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G臂（1台） | 六个月 | 2 |
| 2 | 移动C臂（2台） | 六个月 | 2 |
| 3 | 口腔CBCT（2台） | 三个月 | 4 |
| 4 | 口腔全景（1台） | 三个月 | 4 |
| 5 | 牙片机（1台） | 三个月 | 4 |
| 6 | 数字胃肠（1台） | 六个月 | 2 |
| 7 | CT（2台） | 六个月 | 2 |
| 8 | DR（2台） | 三个月 | 4 |
| 9 | 乳腺DR（1台） | 三个月 | 4 |
| 10 | DSA（1台） | 六个月 | 2 |
| 11 | 移动DR（1台） | 三个月 | 4 |